## 工程量清单
榆林某园区弱电工程工程量清单（演示样张）
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 配电箱 落地式 600×800×200 | 台 | 12 | 含安装
2 | 电力电缆 YJV-4×25+1×16 | m | 860 | 铜芯
3 | 槽式电缆桥架 200×100 | m | 420 | 含支架
4 | 网络摄像机 枪机 400万 | 台 | 48 | 室外防水
5 | 汇聚交换机 24口千兆 | 台 | 6 | 含光模块
6 | 机柜 42U 600×1000 | 台 | 3 | 含PDU